## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУЖРП № 5
____________А.А. Свирякин
А К Т
на расходование и списание материалов
по текущему ремонту в августе месяце 2012г.
№№пп | Адрес | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Расход на ед. работы | Объем работ | Кол-во списан. мат-ла | Шифр | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
1 участок
1 | 50 лет ВЛКСМ 3 | смена радиаторов | радиатор (7 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 3864.14 | 3864.14
|  |  | пробка рад.лев. ДУ 20 мм(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 37.33 | 149.32
|  | смена сгонов | бочата Д=25 L 50 (гвс) | шт | 1 | 10 | 10 | 65-25-2 | 6.33 | 63.3
|  | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(гвс) | шт | 1 | 6 | 6 | 65-25-2 | 134.35 | 806.1
|  | смена трубопровода | тройник 20 мм ппр(гвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 9 | 36
|  |  | угол ДУ 20*45 ппр(гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-25-2 | 19.33 | 96.65
2 | 50 лет ВЛКСМ 3 кв 72 | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(?) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 102.34 | 102.34
3 | Свердлова 29 | смена заглушки | заглушка Д=110 ммПВХ | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 11.04 | 22.08
4 | Свердлова 33кв 16 | установка счетчика | счетчик ХВС | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 761.34 | 761.34
|  |  | подводка воды 1,0 | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 121.09 | 363.27
|  |  | муфта ком. Д=20*1/2мм наруж. | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 60.47 | 241.88
|  |  | муфта ком. Д=20*1/2мм внутр. | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 72 | 72
|  | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(?) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 134.35 | 537.4
|  | смена трубопровода | муфта комб.разъемная 20*1/2внут.(?) | шт | 1 | 10 | 10 | 65-25-2 | 68 | 680
|  |  | муфта комб.разъемная 20*1/2нар.(?) | шт | 1 | 10 | 10 | 65-25-2 | 75.6 | 756
|  |  | тройник Д=20мм ппр(?) | шт | 1 | 8 | 8 | 65-25-2 | 9 | 72
|  |  | труба Д=20 мм ппр(?) | м | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 59.27 | 237.08
|  |  | угольник Д=20*90 мм(?)ппр | шт | 1 | 8 | 8 | 65-25-2 | 5.57 | 44.56
|  |  | угольник Д=20*90 мм(?) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-25-2 | 5 | 25
|  |  | фильтр сетч.Д=15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 167.45 | 167.45
5 | Литейная 1/7 | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 10 | 10 | 65-25-2 | 134.35 | 1343.5
|  |  | кран шар. Д=15 мм(гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-25-2 | 134.35 | 671.75
|  | смена сгонов | бочата Д=25 L50(гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 6.33 | 31.65
|  |  | бочата Д=25 L50(хвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 6.33 | 31.65
|  |  | бочата ДУ 15 лат(хвс) | шт | 1 | 20 | 20 | 65-5-9 | 30.12 | 602.4
|  |  | бочата ДУ 15 лат(гвс) | шт | 1 | 20 | 20 | 65-5-9 | 30.12 | 602.4
|  |  | сгон 25L 130мм(гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 11.01 | 55.05
|  |  | сгон 25L 130мм(хвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 11.01 | 55.05
|  |  | контро-гайка 25 мм неоц (гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 10.19 | 50.95
|  |  | контро-гайка 25 мм неоц (хвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 10.19 | 50.95
|  |  | муфта 25 мм неоц(гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 19.91 | 99.55
|  |  | муфта 25 мм неоц(хвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 19.91 | 99.55
6 | Литейная 1/7кв67 | смена сгонов | бочата Д=32мм L=55(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 2.24 | 4.48
|  |  | нипель латунь ДУ15мм (хвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 38.63 | 193.15
|  |  | бочата 1/2--3/4 | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 50 | 50
|  |  | контро-гайка Д=32 мм(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 20.36 | 40.72
|  |  | муфта чугун Д=32мм (хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 31.76 | 63.52
|  |  | сгон Д=32 L=130мм(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 6.46 | 12.92
|  | смена трубопровода | тройник Д=32*15 пер.чер(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 67.09 | 134.18
7 | Литейная6-а кв. 42 | смена трубопровода | ревизия Д=110мм(вк) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 117.38 | 234.76
|  |  | муфта компенсир. Д=110 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 57 | 57
|  |  | муфта Д=110 мм(кз)ПВХ | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 54.21 | 54.21
|  |  | переход ДУ 110 (кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 33.6 | 67.2
8 | Литейная6-а кв70 | ремонт | цемент М500 | кг | 1 | 50 | 50 | 65-25-2 | 9.66 | 483
9 | Литейная 9 | смена радиаторов | радиатор (7 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 3864.14 | 3864.14
|  | смена трубопровода | труба ДУ 15*2*8(?) | м | 1 | 4.5 | 4.5 | 65-25-2 | 94.72 | 426.24
10 | Б.Серпуховская 26/2-10 | установка радиаторов | радиатор (7 сек.) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 3864.14 | 11592.42
|  |  | радиатор 100-300-6 | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 3854.4 | 7708.8
|  |  | пробка радиаторная Д=32мм | шт | 1 | 16 | 16 | 65-25-2 | 20.85 | 333.6
|  |  | ниппель 32*1 | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 166.5 | 499.5
|  |  | ниппель 32*1/2 | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 161.49 | 645.96
|  |  | ниппель 32*3/4 | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 203.19 | 609.57
|  | смена трубопровода | труба м/п 16 с красной полоской(?) | шт | 1 | 6 | 6 | 65-5-9 | 50 | 300
11 | Чистова 5 | смена радиаторов | радиатор (4 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 3254.72 | 3254.72
12 | Чистова 9/7 | смена радиаторов | радиатор (7 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 3864.14 | 3864.14
13 | Чистова 11/8 кв 66 | смена трубопровода | муфта разъемн наруж. Д=40*1 1/4ппр мм (гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 450 | 450
|  |  | муфта разъемн внутр. Д=40*1 1/4ппр мм (гвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 330 | 660
|  |  | муфта соединительная Д=40 ппр мм (гвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 15 | 30
|  |  | муфта соединительная Д=40 ппр мм (хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 15 | 30
|  |  | муфта ДУ 25 ппр(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 14.64 | 58.56
|  |  | тройник Д=40*20 пер.чер.(гвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 49.66 | 99.32
|  |  | тройник Д=40*25*40 ппр.(гвс) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 25 | 125
|  |  | труба проф. Д=40*40*2,0(гвс) | м | 1 | 8 | 8 | 65-5-9 | 121.46 | 971.68
|  |  | угольник Д=40*90 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 24 | 96
|  |  | угольник Д=40*45 мм ппр(гвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 27 | 108
14 | Чистова 11/8 кв70 | смена трубопровода | муфта разъемн наруж. Д=40*1 1/4ппр мм (хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 450 | 450
|  |  | муфта разъемн внутр. Д=40*1 1/4ппр мм (хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 330 | 660
|  |  | муфта соединительная Д=40 ппр мм (гвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 15 | 30
|  |  | муфта соединительная Д=40 ппр мм (хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 15 | 30
|  |  | муфта ДУ 25 ппр(гвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 14.64 | 58.56
|  |  | тройник Д=40*20 пер.чер.(хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 49.66 | 148.98
|  |  | труба проф. Д=40*40*2,0(хвс) | м | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 121.46 | 485.84
|  |  | угольник Д=40*90 мм ппр(гвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 24 | 96
|  |  | угольник Д=40*45 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 27 | 108
15 | жил.дома | покраска клумбы | краска бел.фас. | кг | 1 | 67 | 67 | 65-25-2 | 18.97 | 1270.99
|  |  | минеприд зеленый | кг | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 343.29 | 343.29
|  | покраска фасада | минеприд красный | кг | 1 | 0.3 | 0.3 | 65-25-2 | 461.03 | 138.309
|  |  | краска бел.фас. | кг | 1 | 20 | 20 | 65-25-2 | 18.97 | 379.4
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 25100.03
Разное | [9 empty] | 9538.48
ВСЕГО по 1 участку | [9 empty] | 88753.029
2 участок
1 | Свердлова 1 | смена сгонов | бочата черн. ДУ 15 мм(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 45.15 | 180.6
|  | смена трубопровода | труба Д=50 ммнеоц.(хвс) | м | 1 | 0.5 | 0.5 | 65-5-9 | 256.08 | 128.04
|  |  | труба Д=25*2,8 мм (хвс) | м | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 152.38 | 304.76
2 | Свердлова 2/13 | смена трубопровода | переход с чуг.на ПВХ Д=110 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 144.38 | 144.38
3 | Свердлова 2/13-15 | смена трубопровода | труба ппр Д=110 мм(кз) | м | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 270.28 | 270.28
4 | Свердлова 2/13-86 | смена трубопровода | тройник 50*50*90 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 21.68 | 21.68
|  |  | труба ппр Д=110 мм(кз) | м | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 245.17 | 245.17
|  |  | отвод 110*45 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 105.47 | 105.47
|  |  | переход с чуг.на Д=110 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 144.38 | 144.38
|  |  | патрубок компенс. Д=110 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 164.37 | 164.37
5 | Свердлова 2/13-87 | смена трубопровода | тройник 50*50*90 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 21.68 | 21.68
|  |  | труба ппр Д=110 мм(кз) | м | 1 | 1.5 | 1.5 | 65-5-9 | 270.28 | 405.42
|  |  | отвод 110*45 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 105.47 | 105.47
|  |  | патрубок компенс. Д=110 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 164.37 | 164.37
6 | Свердлова 4-а | установка радиаторов | радиатор(4 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 3254.72 | 3254.72
|  |  | радиатор Б 300 чуг. | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 192.37 | 192.37
|  | смена кранов | кран шар. Д=20 мм(?) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 165.53 | 331.06
7 | Сверлова 11 | смена трубопр. | труба д=110 мм(кз)ПВХ | м | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 161.6 | 161.6
|  |  | ревизка Д=110 мм(кз)ПВХ | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 117.38 | 117.38
|  |  | полуотвод Д=110*45 мм(кз) ПВХ | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 105.47 | 210.94
|  |  | труба д=110 мм(кз)ПВХ | м | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 270.28 | 270.28
|  |  | труба д=110 мм(кз)ПВХ | м | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 245.17 | 490.34
|  |  | переход ДУ 110 (кз)с чуг.на пласт. | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 144.38 | 433.14
8 | Свердлова 25-б | смена сгонов | бочата 3/4(?) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 39.04 | 39.04
| Свердлова 25-б | ремонт | грунт растительный | м3 | 1 | 10 | 10 | 65-5-9 | 2250 | 22500
9 | Свердлова 25-б-1 | смена сгонов | муфта нар.Д=40 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 450 | 450
|  |  | муфта ком. разъемн.нар.Д=25*3/4мм ппр(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 135 | 270
|  |  | муфта нар.Д=25*3/4мм ппр(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 47 | 94
|  |  | муфта ком. разъемн.внут.Д=25*3/4мм ппр(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 135 | 270
|  |  | муфта разъемн.внут.Д=40*1мм ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 330 | 330
|  |  | муфта 1/2-3/4 ник(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 65 | 65
|  |  | муфта соед. Д=20мм(хвс)ппр | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 5 | 5
|  | смена трубопровода | труба Д=40 мм ппр(хвс) | м | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 141 | 564
|  |  | тройник ДУ 20 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 17.34 | 34.68
|  |  | угольник Д=25*90 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 6 | 6 | 65-5-9 | 8.21 | 49.26
|  |  | угольник Д=40*45 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 27 | 108
|  |  | угольник Д=40*90 мм ппр(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 24 | 96
|  |  | труба Д=25 мм арм.ппр(хвс) | м | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 83.54 | 334.16
|  |  | труба Д=20 мм арм.ппр(хвс) | м | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 237.11 | 948.44
|  |  | труба Д=20*25 мм .ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 62 | 62
10 | Б.Серпуховская 4-38 | смена кранов | кран Бугатти 1/2(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 255 | 255
|  | смена трубопровода | муфта комб.нар. 20*1/2 ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 71 | 71
|  |  | муфта комб.нар. 40*1 ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 300 | 300
|  |  | муфта комб.внутр. 20*1/2 ппр(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 68 | 136
|  |  | муфта комб.внут. 40*1 ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 240 | 240
|  |  | муфта черн 40*32 (хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 56 | 56
|  |  | труба 40*20(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 108.2 | 216.4
|  |  | труба 20*20(хвс)ппр | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 40 | 80
|  |  | тройник перех. 40*20*40 ппр(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 28 | 28
|  |  | угольник 40*45 мм ппр (хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 27 | 54
|  |  | угольник 40*90 мм ппр (хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 24 | 48
11 | жил.дома | покраска | краска бел.фас. | кг | 1 | 34 | 34 | 65-25-2 | 18.97 | 644.98
|  |  | минеприд зеленый | кг | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 343.29 | 343.29
|  |  | минеприд зеленый | кг | 1 | 0.5 | 0.5 | 65-25-2 | 343.3 | 171.65
|  |  | минеприд красный | кг | 1 | 0.3 | 0.3 | 65-25-2 | 461.03 | 138.309
|  |  | минеприд ярко-желтый | кг | 1 | 0.3 | 0.3 | 65-25-2 | 295 | 88.5
|  |  | краска бел.фас. | кг | 1 | 90 | 90 | 65-25-2 | 18.97 | 1707.3
|  | ремонт | цемент М500 | кг | 1 | 50 | 50 | 65-5-9 | 9.66 | 483
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 10668.58
Разное | [9 empty] | 7564.33
ВСЕГО по 2 участку | [9 empty] | 57381.819
электромонтажные работы
1 | Свердлова 3 | смена выключателя | выключатель 1 кл. о/у | шт | 1 | 1 | 1 | Е11-01-002-9 | 104 | 104
2 | Свердлова 11 | смена автоматов | автомат 1П 16А С ВА 47-29 ИЭК | шт | 1 | 8 | 8 | 67-5-1 | 59.94 | 479.52
3 | Свердлова 11-85 | смена автоматов | автомат 2 П 25А С ВА 47-29 ИЭК | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 103.16 | 103.16
|  | смена провода | провод АПВ 1*6,0 | м | 1 | 28 | 28 | 67-5-1 | 5.01 | 140.28
4 | Свердлова 11-86 | смена автоматов | автомат 2 П 25А С ВА 47-29 ИЭК | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 103.16 | 103.16
|  | смена провода | провод АПВ 1*6,0 | м | 1 | 28 | 28 | 67-5-1 | 5.01 | 140.28
5 | Свердлова 11-87 | смена провода | провод АПВ 1*6,0 | м | 1 | 28 | 28 | 67-5-1 | 5.01 | 140.28
|  | смена автоматов | автомат 2 П 25А С ВА 47-29 ИЭК | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 103.16 | 103.16
6 | жил.дома | смена автоматов | автомат 2 П 25А С ВА 47-29 ИЭК | шт | 1 | 3 | 3 | 67-5-1 | 103.16 | 309.48
|  |  | автомат 1П 16А С ВА 47-29 ИЭК | шт | 1 | 22 | 22 | 67-5-1 | 59.94 | 1318.68
|  | смена выключателя | авт.вык. ВА47-100 ЗР100А | шт | 1 | 8 | 8 | 67-5-1 | 398.31 | 3186.48
|  |  | авт.вык. ВА47-100 2Р 25А | шт | 1 | 15 | 15 | 67-5-1 | 76.27 | 1144.05
|  | смена эл.ламп | лампа Б-40 | шт | 1 | 154 | 154 | 67-5-1 | 8 | 1232
|  | смена провода | провод АПВ 1*10 | м | 1 | 15 | 15 | 67-5-1 | 6.47 | 97.05
|  |  | провод АПВ 1*2,5 | м | 1 | 80 | 80 | 67-5-1 | 2.12 | 169.6
|  |  | провод АПВ 1*4,0 | м | 1 | 70 | 70 | 67-5-1 | 2.97 | 207.9
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 13826.54
Разное | [9 empty] | 0
ВСЕГО по электромонтажным работам | [9 empty] | 22805.62
общестроительные работы
1 | Чистова 10 | ремонт ступенек | цемент М500 | кг | 1 | 200 | 200 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 1932
2 | 50 лет ВЛКСМ 3 | ремонт отмостки | щебень гранитный | м3 | 1 | 2 | 2 | Е11-01-002-9 | 3300 | 6600
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 1850 | 1850 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 17871 | 50м2
3 | 50 лет ВЛКСМ 4 | ремонт ступенек | цемент М500 портланд | кг | 1 | 350 | 350 | Е11-01-002-9 | 4 | 1400
4 | 50 лет ВЛКСМ 6 | ремонт отмостки | щебень гранитный | м3 | 1 | 2 | 2 | Е11-01-002-9 | 3500 | 7000
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 1000 | 1000 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 9660
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 500 | 500 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 4830 | 50м2
|  |  | цемент М500 портланд | кг | 1 | 350 | 350 | Е11-01-002-9 | 4 | 1400
|  | ремонт | краска бел.фас. | кг | 1 | 46 | 46 | Е11-01-002-9 | 18.97 | 872.62
5 | Свердлова 4-а | ремонт ступенек | цемент М500 | кг | 1 | 100 | 100 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 966
6 | Свердлова 5-а | ремонт после сантех.работ | кирпич силик. | шт | 1 | 40 | 40 | Е11-01-002-9 | 20.3 | 812
7 | Свердлова 25-б | ремонт фасада | эмаль ПФ 115 желто-корич. | кг | 1 | 4.8 | 4.8 | Е11-01-002-9 | 105.6 | 506.88 | 20м2
|  |  | эмаль ПФ 115 белая | кг | 1 | 2.4 | 2.4 | Е11-01-002-9 | 133.33 | 319.992
|  | ремонт отмоски | эмаль ПФ 115 желто-корич. | кг | 1 | 2.4 | 2.4 | Е11-01-002-9 | 105.6 | 253.44
|  | ремонт ограждений | труба проф. 30*30*1,5 | м | 1 | 10.5 | 10.5 | Е11-01-002-9 | 49.15 | 516.075
|  |  | труба проф. 50*25*1,5 1/2пс | м | 1 | 10.5 | 10.5 | Е11-01-002-9 | 117.99 | 1238.895
|  |  | штукатурка теплон | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 13.43 | 402.9
|  | ремонт подъезда | цемент М500 | кг | 1 | 100 | 100 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 966
8 | Свердлова 26/2-10 | ремонт потолка | побелка клеевая | кг | 1 | 5 | 5 | Е11-01-002-9 | 16.03 | 80.15
9 | Свердлова 31 | ремонт теплоканала | кирпич силик. | шт | 1 | 100 | 100 | Е11-01-002-9 | 20.3 | 2030
|  | ремонт отмостки кз трубопр. | кирпич силик. | шт | 1 | 112 | 112 | Е11-01-002-9 | 20.3 | 2273.6
|  |  | кирпич красный | шт | 1 | 104 | 104 | Е11-01-002-9 | 9.12 | 948.48
|  | ремонт отмостки . | цемент М500 | кг | 1 | 200 | 200 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 1932
10 | Литейная 11 | ремонт цоколя | цемент М500 | кг | 1 | 300 | 300 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 2898 | 10м2
11 | Литейная 13-а | ремонт подъезда | шкаф почтовый | шт | 1 | 1 | 1 | Е11-01-002-9 | 3862.94 | 3862.94
12 | Народная 3 | ремонт подъезда | краска белая фасадная | кг | 1 | 35 | 35 | Е11-01-002-9 | 18.97 | 663.95
13 | Б.Серпуховская 14-106 | ремонт после залива | краска в/дТикукурила 12,9 л. | л | 1 | 12.9 | 12.9 | Е11-01-002-9 | 259.79 | 3351.291
|  |  | краска в/дТикукурила 7,9 л. | шт | 1 | 1 | 1 | Е11-01-002-9 | 2854.75 | 2854.75
|  |  | колеровка | шт | 1 | 1 | 1 | Е11-01-002-9 | 380 | 380
14 | Б.Серпуховская 30-а | ремонт подъезда | штукатурка теплон | кг | 1 | 390 | 390 | Е11-01-002-9 | 13.43 | 5237.7
|  |  | шпатлевка финишная | кг | 1 | 104 | 104 | Е11-01-002-9 | 20.79 | 2162.16
15 | Народная 3 | ремонт ступенек | цемент М500 | кг | 1 | 150 | 150 | Е11-01-002-9 | 9.66 | 1449
|  | ремонт подъезда | эмаль ПФ 266 желто-корич. | кг | 1 | 9.6 | 9.6 | Е11-01-002-9 | 127.95 | 1228.32
|  |  | эмаль ПФ 115 белая | кг | 1 | 2.4 | 2.4 | Е11-01-002-9 | 133.33 | 319.992
|  | ремонт кровли | пена монтажная | бал. | 1 | 4 | 4 | Е11-01-002-9 | 140.03 | 560.12
|  | ремонт окон, отмостки, ступеней | цемент М500 портланд | кг | 1 | 250 | 250 | Е11-01-002-9 | 4 | 1000
16 | Народная 5 | ремонт окон, отмостки, ступеней | цемент М500 портланд | кг | 1 | 250 | 250 | Е11-01-002-9 | 4 | 1000
17 | Индустриальная 12-а-11 | ремонт потолка | фанера 21 мм 1,52*1,52 | л. | 1 | 2 | 2 | Е11-01-002-9 | 669.5 | 1339
18 | жил.дома | ремонт дет.площадки | доска обрезная 50*150*3000 | шт | 1 | 46 | 46 | Е11-01-002-9 | 279.47 | 12855.62
19 | жил.дома | ремонт кровли после залива | пена Макрофлекс | шт | 1 | 32 | 32 | Е11-01-002-9 | 186.44 | 5966.08
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 18470.87
Разное | [9 empty] | 0
ВСЕГО по общестроительным работам | [9 empty] | 130411.825
Прочие расходы | [9 empty] | 0
ВСЕГО | [9 empty] | 299352.293
| Гл. бухгалтер |  |  | Т.М. Ковалюк
| Начальник ПТО |  |  | А.А. Шапошников