## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУЖРП № 5
____________А.А. Свирякин
А К Т
на расходование и списание материалов
по текущему ремонту в феврале месяце 2012г.
№№пп | Адрес | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Расход на ед. работы | Объем работ | Кол-во списан. мат-ла | Шифр | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
1 участок
1 | Литейная 1/7 кв.44 | смена фильтра | фильтр(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 104.93 | 209.86
2 | Литейная 1/7 кв.47 | смена сгонов | сгон Д=15 мм L 130(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 10.62 | 10.62
|  |  | муфта Д=15мм(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 12.94 | 12.94
|  |  | контргайка ДУ 15черн.(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 6.57 | 6.57
|  |  | сгон Д=15 мм L 130(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 10.62 | 10.62
|  |  | муфта Д=15мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 12.94 | 12.94
|  |  | контргайка ДУ 15черн.(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 6.57 | 6.57
|  |  | угольник Д=20 мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 5.06 | 5.06
|  | смена трубопровода | тройник Д=15 мм(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 22.43 | 22.43
|  |  | отвод ПВХ Д=50*90мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 14.75 | 14.75
|  |  | переход с манжетой(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 18-03-001-1 | 49.86 | 99.72
|  |  | труба Д=50*1,8*250мм(гвс)ПВХ | шт | 1 | 2 | 2 | 18-03-001-1 | 49.86 | 99.72
|  | смена радиатора | заглушка Д=15 ммвнутр.р(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 19.55 | 19.55
|  |  | заглушка Д=15 ммвнутр.р(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 18.56 | 18.56
3 | Литейная 6/8 | смена трубопровода | труба Д=110*2,7*0,5ПВХ(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 78 | 78
|  |  | труба Д=110*2,7*2000 ПВХ(кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 228 | 456
|  |  | ревизия Д=50 мм(кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 268.14 | 536.28
|  |  | отвод Д=110 (кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 36 | 144
|  |  | отвод Д=110 (кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 33.7 | 134.8
|  |  | тройник Д=110 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 62 | 62
|  |  | переход Д=100*123(кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 26 | 104
4 | Литейная 11 | смена радиатора | радиатор(7 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 3170.21 | 3170.21
5 | Литейная 11 кв. 16 | смена трубопровода | переход Д=100*123(кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 26 | 104
6 | Народная 1/19 | смена трубопровода | ниппель Д=16*1/2 ц\ш | шт | 1 | 16 | 16 | 65-25-2 | 54.31 | 868.96
7 | Народная 5 кв. 11 | смена трубопровода | патрубок Д=16*1/2 ц/г(хвс) | шт | 1 | 8 | 8 | 65-25-2 | 44.38 | 355.04
8 | Народная 5 кв 15 | смена трубы | патрубок Д=16*1/2 ц/г(хвс) | шт | 1 | 8 | 8 | 65-25-2 | 44.38 | 355.04
9 | Индустриальная 12-а кв. 3 | смена трубопровода | соединитель Д=16 мм(цо) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 63.17 | 315.85
|  |  | ниппель Д=16мм*1/2 ц/г(цо) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 48.81 | 244.05
|  |  | труба м/п 16(цо) | м | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 47 | 235
10 | Индустриальная 12-а кв. 5 | смена трубопровода | соединитель Д=16 мм(цо) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 63.17 | 315.85
|  |  | ниппель Д=16мм*1/2 ц/г(цо) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 48.81 | 244.05
|  |  | труба м/п 16(цо) | м | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 47 | 235
11 | Чистова 4 | смена трубопровода | ревизия Д=110 мм ПВХ (кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 79 | 79
|  |  | труба Д=16 мм(кз) | м | 1 | 25 | 25 | 65-5-9 | 47 | 1175
|  |  | переход Д=100*123(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 26 | 26
12 | Чистова 10 | смена сгонов | сгон Д=25 L 130 | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 11.04 | 11.04
|  |  | муфта Д=25мм неоц. | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 23.16 | 23.16
|  |  | контрогайка Д=25 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 12.13 | 12.13
|  |  | бочата Д=15 мм L 50(цо) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 4.66 | 9.32
|  | смена трубопровода | ниппель Д=16мм*1/2 ц/г(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 48.81 | 195.24
|  |  | ниппель Д=16мм*1/2 с/к(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 44.38 | 177.52
|  |  | труба Д=16 мм(цо) | м | 1 | 10 | 10 | 65-5-9 | 47 | 470
|  |  | труба Д=110*2,7*1000мм(кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 125 | 250
|  |  | тройник Д=15 мм(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 22.43 | 89.72
|  | смена кранов | кран Джакомини 1/2 г/г(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 138 | 552
13 | Чистова 10 кв. 25 | смена кранов | кран Джакомини 1/2 г/г(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 138 | 552
|  |  | кран шар. Д=25 мм(цо) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 186 | 186
|  | смена радиатора | пробка радиаторная лев. Д=15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 38.39 | 38.39
|  | смена сгонов | бочата Д=15 мм L 50(цо) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 4.66 | 9.32
14 | Большая Серпуховская 22-а кв.4 | смена трубопровода | переход Д=50 мм чуг. На пл.(кз) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 49.86 | 249.3
|  |  | переход Д=100 мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 26 | 26
|  |  | ревизия Д=110 мм ПВХ (кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 79 | 79
15 | Б.Серп.30-а | смена радиатора | радиатор(7 сек.) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 3170.21 | 3170.21
16 | Большая Серпуховская 22-а кв.1 | смена трубы | ревизия пвх Д=110мм(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 79 | 79
17 | Б.Серп.26/2-14 | смена сгонов | сгон Д=25 L 130(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 11.04 | 44.16
|  |  | муфта Д= 25неоц(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 23.16 | 92.64
|  |  | контрогайка Д=25 мм неоц.(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 12.13 | 48.52
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 9466.16
Разное | [9 empty] | 4426.39
ВСЕГО по 1 участку | [9 empty] | 30045.26
2 участок
1 | 50 лет ВЛКСМ 4 | смена трубопровода | труба 50*1,8*250 мм(кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 26 | 104
|  |  | труба Д=50 мм L=1 ПВХ(кз) | шт | 1 | 14 | 14 | 65-5-9 | 71.59 | 1002.26
|  |  | переход Д=50 мм чуг. На пл.(кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 49.86 | 199.44
|  | смена сгонов | угольник Д= 50*45 ПВХ(кз) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 42.53 | 127.59
|  |  | угольник Д= 50*90 ПВХ(кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 41.96 | 83.92
2 | 50 лет ВЛКСМ 6 кв. 47 | смена трубопровода | труба Д=50 мм L=0,5 ПВХ(кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 87.92 | 351.68
|  |  | переход Д=100*123(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 26 | 26
|  |  | патрубок Д=110 мм ПВХ (кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 68.57 | 137.14
|  | смена сгонов | угол Д=110*90 | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 31 | 93
3 | 50 лет ВЛКСМ 8 кв. 5 | смена трубопровода | труба Д=100 мм L=2м ПВХ(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 244.48 | 244.48
|  |  | патрубок Д=119 мм ПВХ(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 75.93 | 75.93
|  |  | переход Д=100*123(кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 26 | 52
4 | Свердлова 3 | смена задвижек | задвижка МЗВ Д=80 мм(цо) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 6432.7 | 6432.7
5 | Свердлова 3 кв. 18 | установка счетчика | счетчик itelma(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 642.88 | 642.88
6 | Кирова 3 кв. 83 | смена кранов | кран бугатти усил.3/4 (цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 435 | 1740
|  | смена трубопровода | труба Д=32 мм(цо) | м | 1 | 7 | 7 | 65-5-9 | 159.35 | 1115.45
|  | смена сгонов | бочата Д=20 мм (цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 39.03 | 156.12
|  |  | угольник Д=20 мм(цо) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 9.03 | 36.12
|  |  | угольник Д=32 мм(цо) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 57 | 57
7 | Кирова 11 | смена трубопровода | труба Д=110 ПВХ L= 2 (кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 244.49 | 244.49
|  |  | труба Д=110 ПВХ L= 0,5 (кз) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 87.91 | 263.73
|  |  | патрубок Д=110мм ПВХ (кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 75.93 | 303.72
|  |  | переход Д=73*50(кз) | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 21 | 105
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 45478.18
Разное | [9 empty] | 4388.01
ВСЕГО по 2 участку | [9 empty] | 63460.84
электромонтажные работы
1 | Кирова 7 | смена выключателей | выключатель открытой проводки | шт | 1 | 2 | 2 | 67-5-1 | 8.2 | 16.4
|  | смена патрона | патрон подвесной | шт | 1 | 4 | 4 | 67-5-1 | 18.34 | 73.36
2 | Чистова 9/7 | смена патрона | патрон подвесной | шт | 1 | 3 | 3 | 67-5-1 | 18.34 | 55.02
3 | Чистова 12 | смена выключателей | выключатель открытой проводки | шт | 1 | 4 | 4 | 67-5-1 | 8.2 | 32.8
4 | Свердлова 2/13-35 | смена автоматов | автомат 1 П 16А АВВ | шт | 1 | 4 | 4 | 67-5-1 | 49 | 196
|  |  | автомат 2 П 25А С ВА | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 103.16 | 103.16
5 | Свердлова 2/13-36 | смена автоматов | автомат 1 П 16А АВВ | шт | 1 | 2 | 2 | 67-5-1 | 49 | 98
|  |  | автомат 2 П 25А С ВА | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 103.16 | 103.16
6 | Свердлова 4-а | смена выключателей | выключатель открытой проводки | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 8.2 | 8.2
7 | Свердлова 7 | смена автоматов | автомат С63 | шт | 1 | 26 | 26 | 67-5-1 | 78.13 | 2031.38
8 | Свердлова 21-а-29 | смена автоматов | автомат 2 П 25А С ВА | шт | 1 | 2 | 2 | 67-5-1 | 103.16 | 206.32
9 | Литейная 4 | смена патрона | патрон подвесной | шт | 1 | 3 | 3 | 67-5-1 | 18.34 | 55.02
10 | Литейная 6-а | смена патрона | патрон подвесной | шт | 1 | 4 | 4 | 67-5-1 | 18.34 | 73.36
11 | Литейная 11/8 | смена патрона | патрон подвесной | шт | 1 | 5 | 5 | 67-5-1 | 18.34 | 91.7
12 | б.Серпуховская 30-а | смена патрона | патрон подвесной | шт | 1 | 2 | 2 | 67-5-1 | 18.34 | 36.68
13 | жил.дома | смена выключателей | выключатель 1 кл. | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 58 | 58
|  | смена эл.ламп | эл.лампа 40 Вт | шт | 1 | 110 | 110 | 67-5-1 | 9.99 | 1098.9
|  |  | эл.лампа Б- 40 Вт | шт | 1 | 67 | 67 | 67-5-1 | 8 | 536
|  |  | эл.лампа 95 Вт | шт | 1 | 100 | 100 | 67-5-1 | 9.99 | 999
|  |  | эл.лампа ЛОН 60 Вт | шт | 1 | 39 | 39 | 67-5-1 | 8.64 | 336.96
|  |  | эл.лампа ЛОН 200 Вт | шт | 1 | 25 | 25 | 67-5-1 | 16 | 400
|  |  | эл.лампа 11 Вт | шт | 1 | 10 | 10 | 67-5-1 | 57 | 570
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 628.34
Разное | [9 empty] | 0
ВСЕГО по электромонтажным работам | [9 empty] | 7807.76
общестроительные работы
1 | 50 лет ВЛКСМ 4-96 | ремонт после залива | краска фасадная БС-16 | кг | 1 | 10 | 10 | Е11-01-002-9 | 20.85 | 208.5
|  |  | шпатлевка фин. | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 19.43 | 582.9
|  |  | штукатурка теплон | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 12.84 | 385.2
|  |  | шпатлевка фин. | кг | 1 | 15 | 15 | Е11-01-002-9 | 19.43 | 291.45
2 | Народная 5-11 | ремонт после залива | краска фасадная БС-16 | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 20.85 | 625.5
|  |  | шт. теплон | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 12.84 | 385.2
|  |  | шпатлевка фин. | кг | 1 | 15 | 15 | Е11-01-002-9 | 19.43 | 291.45
3 | Народная 5-15 | ремонт после залива | краска фасадная БС-16 | кг | 1 | 10 | 10 | Е11-01-002-9 | 20.85 | 208.5
|  |  | шт. теплон | кг | 1 | 60 | 60 | Е11-01-002-9 | 12.84 | 770.4
|  |  | шпатлевка фин. | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 19.43 | 582.9
4 | Свердлова 2/13 | ремнт хок.площ. | краска фасадная БС-16 | кг | 1 | 10 | 10 | Е11-01-002-9 | 20.85 | 208.5
|  |  | паста универс.зеленая | кг | 1 | 2 | 2 | Е11-01-002-9 | 92.38 | 184.76
|  |  | паста универс.синяя | кг | 1 | 2 | 2 | Е11-01-002-9 | 92.38 | 184.76
5 | Б.Серпуховская 22-а | ремонт подъезда | эмаль белая ПФ 115 | кг | 1 | 9.6 | 9.6 | Е11-01-002-9 | 122.56 | 1176.576
|  |  | эмаль (желто-коричневая) ПФ 115 | кг | 1 | 9.6 | 9.6 | Е11-01-002-9 | 105.6 | 1013.76
|  |  | краска фасадная БС-16 | кг | 1 | 40 | 40 | Е11-01-002-9 | 20.85 | 834
|  |  | алебастр белый | кг | 1 | 20 | 30 | Е11-01-002-9 | 19.54 | 586.2
6 | Б.Серпуховская 30 | ремонт колодца | кирпич красн. | шт | 1 | 150 | 150 | Е11-01-002-9 | 8.46 | 1269
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 50 | 50 | Е11-01-002-9 | 4 | 200
7 | Кирова 3 | ремонт подъезда | шт. теплон | кг | 1 | 180 | 180 | Е11-01-002-9 | 12.84 | 2311.2
|  | ремонт подъезда | шпатлевка фин. | кг | 1 | 120 | 120 | Е11-01-002-9 | 19.43 | 2331.6
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 4455.64
Разное | [9 empty] | 158.9
ВСЕГО по общестроительным работам | [9 empty] | 19246.896
Прочие расходы | [9 empty] | 0
ВСЕГО | [9 empty] | 120560.756
| Гл. бухгалтер |  |  | Т.М. Ковалюк
| Начальник ПТО |  |  | А.А. Шапошников