## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУЖРП № 5
____________А.А. Свирякин
А К Т
на расходование и списание материалов
по текущему ремонту в январе месяце 2012г.
№№пп | Адрес | Наименование работ | Наименование материалов | Ед. изм. | Расход на ед. работы | Объем работ | Кол-во списан. мат-ла | Шифр | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
1 участок
1 | Литейная 1/7 кв.100 | смена трубы гвс | труба Д=20*2,8 мм(неоц) | м | 1 | 8 | 8 | 65-5-9 | 90.78 | 726.24
|  |  | тройник Д=20*15*20 | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 22.09 | 44.18
|  | смена сгонов | муфта комб.наружн. Д=20*1/2 мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 53 | 53
|  |  | муфта комб.наружн. Д=20*1/2 мм(гвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 53 | 53
|  |  | муфта комб.наружн. Д=20*3/4мм(гвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 79 | 158
|  |  | угольник Д=20 45 гр.(гвс) | шт | 1 | 6 | 6 | 65-5-9 | 5 | 30
|  |  | угольник Д=20 90 гр.(гвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 5.07 | 20.28
2 | Литейная 4а-33 | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 18-03-001-1 | 130.39 | 130.39
3 | Литейная 6/8 | смена смесителя(радиоузел) | смеситель Корди елочка | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 1920 | 1920
4 | Литейная 11кв. 5 | смена трубы хвс | труба Д=20*2,8 мм(неоц) | м | 1 | 12 | 12 | 65-25-2 | 90.78 | 1089.36
|  | смена сгонов | бочонок черн.ДУ 20 | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 8.88 | 17.76
5 | Литейная 11кв.16 | смена трубы | ревизия пвх Д=100мм(кз) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 81.75 | 327
|  |  | труба Д=110мм L=2м(кз) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 244.49 | 488.98
|  | смена сгонов | муфта Д=50 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 53.5 | 53.5
|  | смена трубы | отвод Д=110 мм(кз0 | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 45 | 90
6 | Литейная 11а | смена трубы хвс | труба Д=25*2,8 мм(неоц) | м | 1 | 15 | 15 | 65-25-2 | 124.81 | 1872.15
7 | Народная 5 кв 11 | смена трубы | нипель 1/2 (хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 16.95 | 50.85
|  |  | тройник Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 8 | 8 | 65-25-2 | 21 | 168
|  |  | труба Д=15мм (хвс) | м | 1 | 0.175 | 0.175 | 65-25-2 | 34.4 | 6.02
|  | смена сгонов | бочата Д=15 мм L 50(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 4.65 | 18.6
|  |  | угольник Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 21.31 | 63.93
|  | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 130.39 | 130.39
8 | Народная 5 кв 15 | смена трубы | нипель 16* 1/2 ц/г(хвс) | шт | 1 | 10 | 10 | 65-25-2 | 48.81 | 488.1
|  |  | тройник Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-25-2 | 21 | 42
|  |  | труба Д=15мм (хвс)неоц | м | 1 | 20 | 20 | 65-25-2 | 68.61 | 1372.2
|  | смена сгонов | угольник Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-25-2 | 21.31 | 63.93
|  |  | бочата Д=15 мм L 50(хвс) | шт | 1 | 4 | 4 | 65-25-2 | 4.65 | 18.6
|  | смена кранов | кран шар. Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-25-2 | 130.39 | 130.39
9 | Индустриальная 12 | смена замка | замок висячий | шт | 1 | 5 | 5 | 65-5-9 | 156.11 | 780.55
10 | Индустриальная 12-а | смена замка | замок висячий | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 156.11 | 624.44
|  | смена замка | замок навесной | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 101.7 | 101.7
11 | Чистова 3 (подвал) | смена замка | замок висячий | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 156.11 | 156.11
12 | Чистова 4 (склад) | смена замка | замок висячий | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 156.11 | 156.11
13 | Чистова 10 | смена кранов | кран шар. ДУ=80мм(цо) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 4398.5 | 8797
14 | Чистова 12 кв. 63 | смена сгонов | сгон Д=15 мм L 130 | шт | 1 | 8 | 8 | 65-5-9 | 10.62 | 84.96
|  |  | муфта Д=15мм(цо) | шт | 1 | 8 | 8 | 65-5-9 | 12.94 | 103.52
15 | Б.Серп.22 кв.14 | смена кранов | кран пробко-сальниковый Д=20 мм | шт | 1 | 2 | 2 | 18-03-001-1 | 130.05 | 260.1
16 | Б.Серп.22-а кв.1 | смена подводки | подводка воды 0,5 Г/Г | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 89.67 | 179.34
|  | смена сгонов | бочата Д=15 мм L 50(хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 4.65 | 13.95
|  | смена трубы | тройник Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 21 | 63
|  | смена трубы | муфта чуг. 25*3/4(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 29.65 | 29.65
|  | смена трубы | переход Д=110*50мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 23.79 | 23.79
|  | смена трубы | переход Д=124*110 ПВХ(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 59 | 118
|  | смена трубы | переход Д=73*50 ПВХ(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 21 | 21
|  | смена трубы | труба ПВХ Д=50 мм L=0,5м | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 45.47 | 90.94
|  | смена кранов | кран Джакомини 1/2 г/г | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 138 | 138
17 | Б.Серп.22-а кв.4 | смена трубы | тройник Д=15 мм(хвс) | шт | 1 | 2 | 2 | 65-5-9 | 21 | 42
|  | смена трубы | муфта чуг. 25*3/4(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 29.65 | 29.65
|  | смена трубы | тройник Д=50 мм ПВХ(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 21.68 | 21.68
|  | смена трубы | переход Д=124*110 ПВХ(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 59 | 59
|  | смена трубы | отвод пвх Д=50*45мм(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 14.64 | 14.64
|  | смена трубы | переход Д=50 мм чуг. На пл.(хвс) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 47 | 47
|  | смена трубы | труба ПВХ Д=50 мм L=0,5м | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 45.47 | 45.47
|  | смена трубы | отвод Д=50 ПВХ(кз) | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 14.75 | 14.75
|  | смена сгонов | бочата Д=15 мм L 50(хвс) | шт | 1 | 3 | 3 | 65-5-9 | 4.65 | 13.95
|  | смена кранов | кран Джакомини 1/2 г/г | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 138 | 138
18 | жил.дома | труба( для дворн.) | труба Д=15*2,8мм | м | 1 | 20 | 20 | 65-25-2 | 68.61 | 1372.2
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 22674.81
Разное | [9 empty] | 929.22
ВСЕГО по 1 участку | [9 empty] | 45706.96
2 участок
1 | 50 лет ВЛКСМ 4 | смена задвижек | задвижка Д=100 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 6816.58 | 6816.58
2 | Кирова 3 | смена трубопровода | труба Д=32 мм | шт | 1 | 4 | 4 | 65-5-9 | 131 | 524
|  |  | тройник Д=32мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 90 | 90
|  | смена сгонов | муфта Д=32 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 150 | 150
|  |  | муфта Д=32 мм внутр. | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 116 | 116
|  |  | угольник Д=32 мм 90 | шт | 1 | 6 | 6 | 65-5-9 | 14 | 84
|  |  | угольник Д=25 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 65-5-9 | 11.56 | 11.56
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 41863.01
Разное | [9 empty] | 11458.12
ВСЕГО по 2 участку | [9 empty] | 61113.27
электромонтажные работы
1 | Свердлова 1 | смена проводки | кабель АВВГ 4*10 | м | 1 | 50 | 50 | 67-5-1 | 29.66 | 1483
2 | Свердлова 31 | смена выключателей | выключатель открытой проводки | шт | 1 | 2 | 2 | 67-5-1 | 8.2 | 16.4
3 | б.Серпуховская 14 кв. 107 | смена автоматов | автомат 2 П 25А С ВА | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 103.16 | 103.16
4 | Б.Серпуховская 26/2 | смена выключателей | выключатель открытой проводки | шт | 1 | 1 | 1 | 67-5-1 | 8.2 | 8.2
5 | Б.Серпуховская 28/1 кв 26 | смена автоматов | автомат 1 П 16А АВВ | шт | 1 | 2 | 2 | 67-5-1 | 128.45 | 256.9
|  | смена проводки | провод ПУГНП2,*2,5 | м | 1 | 103 | 103 | 67-5-1 | 25.43 | 2619.29
6 | жил.дома | смена ламп накаливания | лампа-40 Вт | шт | 1 | 200 | 200 | 67-5-1 | 9.99 | 1998
|  |  | лампа люминист. 18 Вт | шт | 1 | 25 | 25 | 67-5-1 | 38 | 950
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 41.95
Разное | [9 empty] | 348.18
ВСЕГО по электромонтажным работам | [9 empty] | 7825.08
общестроительные работы
1 | Литейная 4 | ремонт МСП | кирпич силик. | шт | 1 | 300 | 300 | Е11-01-002-9 | 12.45 | 3735
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 300 | 300 | Е11-01-002-9 | 4 | 1200
2 | Свердлова1 | ремонт подъезда | почтовые ящики | шт | 1 | 22 | 22 | Е11-01-002-9 | 1678.88 | 36935.36
3 | Свердлова 5 | ремонт замка | замок накладной | шт | 1 | 1 | 1 | Е11-01-002-9 | 310 | 310
4 | Свердлова 9 | ремонт подъезда | почтовые ящики | шт | 1 | 13 | 13 | Е11-01-002-9 | 1678.88 | 21825.44
5 | Свердлова 25-б | ремонт подъезда | почтовые ящики | шт | 1 | 13 | 13 | Е11-01-002-9 | 1678.88 | 21825.44
6 | Свердлова 31 | ремонт подъезда | ящик почтовый | шт | 1 | 18 | 18 | Е11-01-002-9 | 1678.88 | 30219.84
7 | Свердлова 31-7 | ремонт | шпатлевка фин. | кг | 1 | 0.4 | 0.4 | Е11-01-002-9 | 21.98 | 8.792
|  |  | штукатурка финиш. | кг | 1 | 15 | 15 | Е11-01-002-9 | 12.71 | 190.65
8 | Б.Серпуховская 22-а | ремонт подъезда | грунтовка | кг | 1 | 50 | 50 | Е11-01-002-9 | 11.8 | 590
|  |  | шпатлевка фин. | кг | 1 | 111 | 111 | Е11-01-002-9 | 19.64 | 2180.04
|  |  | штукатурка теплон | кг | 1 | 240 | 240 | Е11-01-002-9 | 12.67 | 3040.8
|  |  | штукатурка финиш. | кг | 1 | 30 | 30 | Е11-01-002-9 | 12.71 | 381.3
|  |  | пигмент минепринт | кг | 1 | 0.95 | 0.95 | Е11-01-002-9 | 352.54 | 334.913
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 100 | 100 | Е11-01-002-9 | 4 | 400
|  |  | краска фасадная БС-16 | кг | 1 | 80 | 80 | Е11-01-002-9 | 20.85 | 1668
|  |  | эмаль белая ПФ 115 | кг | 1 | 12 | 12 | Е11-01-002-9 | 122.55 | 1470.6
9 | Б.Серпуховская 28/1 | ремонт стены в под-ле | кирпич красн. | шт | 1 | 12 | 12 | Е11-01-002-9 | 8.46 | 101.52
|  |  | кирпич силик. | шт | 1 | 23 | 23 | Е11-01-002-9 | 12.45 | 286.35
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 150 | 150 | Е11-01-002-9 | 4 | 600
10 | Чистова 4 | ремонт лестницы | труба ВГП ДУ 32*2,8 | м | 1 | 12 | 12 | Е11-01-002-9 | 159.35 | 1912.2
11 | Чистова 5-12 | ремонт после залива | обои винил. | рул. | 1 | 4 | 4 | Е11-01-002-9 | 403.9 | 1615.6
|  |  | клей для флиз.обоев | шт | 1 | 1 | 1 | Е11-01-002-9 | 88.98 | 88.98
12 | Кирова 5 | ремонт помещения | штукатурка теплон | кг | 1 | 60 | 60 | Е11-01-002-9 | 12.67 | 760.2
|  |  | цемент М500 | кг | 1 | 250 | 250 | Е11-01-002-9 | 4 | 1000
Сопутствующие материалы и инструменты | [9 empty] | 45459.83
Разное | [9 empty] | 571.22
ВСЕГО по общестроительным работам | [9 empty] | 178712.075
Прочие расходы | [9 empty] | 13306.74
ВСЕГО | [9 empty] | 293357.385
| Гл. бухгалтер |  |  | Т.М. Ковалюк
| Начальник ПТО |  |  | А.А. Шапошников